ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта   по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет  ВЛКСМ, 4а

Общая площадь жилого дома                    -  1578,5м2

Действующий тариф на ремонт жилья  -  5,74руб/м2

Сумма  сбора  за  год при оплате  100%   -   108727,08руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.____10367,19 руб._____

Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.     -       ___119094,27 руб.__

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт вентблоков (кровля) | шт. | 6,0 | 16 000,0 | 96 000,0 |  |  |  |  |  | 5,1 |
| 2. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | V |  |  |  |  | 1,2 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | п.м. | 10,0 | 680,0 | 6 800,0 | V |  |  |  |  | 0,36 |
| 2. | Установить термометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установить манометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство видеонаблюдения | руб. |  |  | 45 000,0 | V |  |  |  |  | 1,32 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 25 000,0 | V |  |  |  |  | 1,2 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство ограждения | 1п.м. | 50,0 | 400,0 | 20 000,0 | V |  |  |  |  | 0,32 |
|  | из труб (вдоль дороги Тореза.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Валка деревьев (2шт. сухие тополя) | руб. |  |  | 5 000,0 | V |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________ Русалеева Л.В.

Совет  МКД:   кв.№ 33_____________________Засухина Н.Ю.

кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________