ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60,

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 14

Общая площадь жилого дома                   -  3161,6 м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год  при оплате 100%  -  234843,65руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г. -   12453,22 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         _247 296,65 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | Ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов №1,2,3 | 1под-д | 3,0 | 120000,0 | 360000,0 |  |  |  |  |  | 9,5 |
| 2. | Ремонт тамбуров п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 6000,0 | 24000,0 |  |  |  |  |  | 0,63 |
| 3. | Ремонт ж/б подъездных козырьков | 1шт. | 8,0 | 3500,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 4. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 8,0 | 13000,0 | 104000,0 |  |  |  |  |  | 2,74 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20400,0 | V |  |  |  |  | 0,54 |
| 2. | Установка регулятора температуры на г/в | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1по5эт. с ремонтом квартирных щитков в п.1-4(8стояков) | 1шт. | 8,0 | 30000,0 | 240000,0 | V |  |  |  |  | 6,33 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  | 0,74 |
| 3. | Установка светодиодных светильников в тамбурах | 1шт. | 4,0 | 1250,0 | 5000,0 | V |  |  |  |  | 0,13 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20000,0 | V |  |  |  |  | 0,91 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 160,0 | 1200,0 | 192000,0 |  |  |  |  |  | 5,01 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_______________________________________

Совет  МКД:

кв.№  ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________

кв.№ _________________________________________________