ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,18

Общая площадь жилого дома                   -  3288,1м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%  -  244 240,07руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.__   -115 927,12руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -    ___128 312,95 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 2. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовой. | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Установить оконные блоки на сл. окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4. | Замена водосточных нитей | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 5. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 150,0 | 350,0 | 52 500,0 |  |  |  |  |  | 1,33 |
| 6. | Ремонт крылец п.№1,2(аварийно!!!) | 1шт. | 2,0 | 25 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,52 |
| 2. | Установка регулятора температуры на г/в | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. п.№3,4 | 1п-д | 2,0 | 30 000,0 | 60 000,0 | V |  |  |  |  | 1,5 |
| 2. | Замена ВРУ | 1шт. | 1,0 | 105 000,0 | 105 000,0 |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1по5эт. с ремонтом кварт.щитков в 1-4под.(8стояков) | 1шт. | 8,0 | 30 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 6,1 |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4 под. | 1п-д | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 5. | Установка светодиодных прожекторов | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,71 |
| 6. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 12 000,0 | V |  |  |  |  | 0,91 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев | м3 | 60.0 | 2 500,0 | 150 000,0 |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________________________________

Совет МКД:  кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________

кв.№ _________________________________________________