ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 20

Общая площадь жилого дома                   -  1642,7м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  5,28руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%  -  104081,47руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г. -       -35148,47руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         _68933,0  руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов | 1под-д | 2,0 | 130 000,0 | 260 000,0 |  |  |  |  |  | 13,2 |
| 2. | Ремонт тамбура | 1шт. | 2,0 | 6 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 300,0 | 9 000,0 | V |  |  |  |  | 1,22 |
| 4. | Смена окон в подъезде №1,2 | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 5,3 |
| 5. | Ремонт оконных откосов в подъезде №1,2 | м2 | 30,0 | 1 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 6. | Установить решетки на окна в подъездах | 1шт. | 6,0 | 2 800,0 | 16 800,0 |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установить манометры в у/у | шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 2. | Установить термометры в у/у | шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установить грязевик на обратке в т/у | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 4. | Смена розлива ХГВ | п.м. | 60,0 | 1 150,0 | 6 9000 |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 5. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | п.м. | 10,0 | 680,0 | 6 800,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 6. | Установить приборы отопления в тамбурах п.№2 | 1шт. | 2,0 | 4 500,0 | 13 000,0 | V |  |  |  |  | 1,82 |
| 7. | Установить прибор учета г/в | 1шт. | 1,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,76 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом квартирных щитков в п.№1,2 | 1шт. | 4,0 | 30 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 6,1 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2 под. | 1п-д | 2,0 | 1 500,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 14 000,0 | V |  |  |  |  | 1,0 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмостки | 1м2 | 180,0 | 1 200,0 | 216 000,0 |  |  |  |  |  | 10,95 |
| 2. | Установка песочницы | 1шт. | 1,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | V |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка скамейки со спинкой | 1шт. | 1,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | V |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________Русалеева  Л.В.

Совет  МКД: кв.№38 _____________ Лаврова  Л.Т.

кв.№ ________________________________________________

кв.№  ________________________________________________