ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,22

Общая площадь жилого дома                   -  3054,1м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате  100%  -  226 858,55руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.       -44 516,34 руб.____

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         _ 182 342,21  руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт примыкания балконной плиты кв. 72 (топит кв.68) 8-903-945-65-95 | 1м2 | 2,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 2. | Пробивка отверстий в фундаменте для решеток (п.№2,3,4)-4шт. гл. ф.+4шт. дв.ф. | 1шт. | 8,0 | 880,0 | 7 040,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Изготовл. и установка решетки жалюзийной | 1шт. | 8,0 | 1 500,0 | 12 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 4. | Изготовление и установка оконных блоков на слуховые окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Ремонт тамбуров п.№1,2,4 | 1шт. | 3,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
| 6. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовой | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 7. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 8. | Ремонт швов стеновых панелей(по заявкам) | 1п.м. | 30,0 | 300,0 | 9 000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
| 9. | Устройство газонного ограждения из труб | 1.п.м. | 12,0 | 350,0 | 4 200,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 25,0 | 680,0 | 17 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 2. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | 1шт. | 1,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 3,3 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2,4под. | 1п-д | 4,0 | 15 000,0 | 45 000,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,76 |
| 4. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. в 1-4под. (аварийно) | 1п-д | 3,0 | 30 000,0 | 90 000,0 | V |  |  |  |  | 3,3 |
| 6. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом квартирных щитков в 1-4 под. | 1п-д | 4,0 | 60 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 6,5 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 22 000,0 | V |  |  |  |  | 1,1 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________________________________

Совет МКД:   кв.№     _____________________________________________

кв.№    ______________________________________________

кв.№    ______________________________________________