ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 24

Общая площадь жилого дома                   -  1629,8м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%  -  121 061,54руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.-         -63 248,85 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -             57 812,69 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда | 1под-д | 2,0 | 130 000,0 | 260 000,0 |  |  |  |  |  | 13,31 |
| 2. | Ремонт тамбура | 1шт. | 2,0 | 6 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 1,2 |
| 4. | Изготовление и установка блоков на слуховые окна | 1шт. | 3,0 | 4 500,0 | 13 500,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 5. | Смена оконных блоков в подъездах | 1шт. | 6,0 | 13 000,0 | 78 000,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 6. | Ремонт оконных откосов в подъездах | м2 | 14,0 | 1 400,0 | 19 600,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 7. | Установить решетки на окна в подъездах | 1шт. | 6,0 | 25 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 8. | Ремонт крыльца п.№2 (аварийно) | 1шт. | 1,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,76 |
| 9. | Установка поручня на крыльцо п.№2 | 1шт. | 1,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | V |  |  |  |  | 0,18 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установить грязевик на обратке | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Смена розлива ХВ | 1м.п. | 30,0 | 1 030,0 | 30 900,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установить термометры | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометры | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 10,0 | 680,0 | 6 800,0 | V |  |  |  |  | 0,35 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт предохранительного шкафа. | 1шт. | 1,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кв. щитков в 1,2 под.(4 стояка) | 1шт. | 4,0 | 30 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 6,1 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 1,43 |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2 под. | 1п-д | 2,0 | 15 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 5. | Устройство контура заземления | 1шт. | 1,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 8 500,0 | V |  |  |  |  | 0,76 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки, дороги, подходов | 1м2 | 282,0 | 1 200,0 | 338 400,0 |  |  |  |  |  | 17,3 |
| 2. | Валка деревьев | 1м3 |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»__________________  Русалеева Л.В.

Совет  МКД: кв.№  19____________________Голиков  А.С.

кв.№  _______________________________________

кв.№ ________________________________________