ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,28

Общая площадь жилого дома                    -  1638,7м2

Действующий тариф на ремонт жилья  -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%   -  121722,64руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г._-  49747,78руб.

Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.     -         _161182,2руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | 1м.п. | 20,0 | 300,0 | 6 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Изготовление и установка оконных блоков на слуховые окна | 1шт. | 3,0 | 5 500,0 | 16 500,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 3. | Ремонт крыльца п.№1 (бетонирование) | 1шт. | 1,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 4. | Текущий ремонт подъезда №2 | 1п-д | 1,0 | 90000,0 | 90 000,0 | V |  |  |  |  | 4,6 |
| 5. | Установка огнеупорной двери в эл. щитовой | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 15,0 | 680,0 | 10 200,0 | V |  |  |  |  | 0,52 |
| 2. | Установка регулятора температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2 под. | 1шт | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле на 1,2под. | 1шт. | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,76 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев | 1м3 | 2500,0 | 8,5 | 21 250,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»__________________  Русалеева Л.В.

Совет  МКД   ______________________________________

______________________________________

______________________________________