ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                                       654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень   ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома

ул. 40 лет ВЛКСМ, 30

Общая площадь жилого дома                -  3281,2м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год  при оплате 100%  -  243 727,54руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г   -      211 839,28 руб.__

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -                   455 566,82 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда | 1под. | 4,0 | 120 000,0 | 480 000,0 |  |  |  |  |  | 12,2 |
| 2. | Смена оконных блоков в п.№1,2,3 | 1под. | 3,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | V |  |  |  |  | 3,0 |
| 3. | Ремонт оконных откосов п.№1,2,3 | 1под. | 3,0 | 17 900,0 | 53 700,0 | V |  |  |  |  | 1,4 |
| 4. | Установка оконных решеток в подъездах | 1шт. | 9,0 | 2 500,0 | 22 500,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Cмена крыльца п.№1 | шт. | 1,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | V |  |  |  |  | 2,0 |
| 6. | Ремонт тамбура п.№1,2,3,4 | шт. | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 7. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 0,61 |
| 8. | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 170,0 | 450,0 | 76 500,0 |  |  |  |  |  | 1,12 |
| 9. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | V |  |  |  |  | 0,4 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20400,0 | V |  |  |  |  | 0,52 |
| 2. | Установка регулятора температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 1150,0 | 3450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовой | 1шт. | 1,0 | 27000,0 | 27000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в 1-4п | 1под. | 4,0 | 15000,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле 1,3 под. | 1шт. | 2,0 | 14000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 4. | Освещение теплового узла | 1шт. | 1,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом кварт.щитков в 1-4под.(8стояков) | 1шт. | 8,0 | 30000,0 | 240000,0 |  |  |  |  |  | 6,1 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 58 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м2 | 150,0 | 1200,0 | 180000,0 |  |  |  |  |  | 4,6 |
| 2. | Валка деревьев | м3 | 2500,0 | 25,0 | 62500,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»__________________  Русалеева Л.В.

Совет  МКД: кв.№  ____________________________________

кв.№  _________________________________________

кв.№ _________________________________________