ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет  ВЛКСМ,  37

Общая площадь жилого дома                   -  3173,1м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%  -  235 697,87руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.___91 302,0_руб.____

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -     ___326 697,87руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда №1,2,3,4 | 1под. | 4,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 2. | Ремонт тамбуров п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 6 000,0 | 24 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Изготовление и установка оконных блоков на слуховые окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 4. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 145,0 | 300,0 | 43 500,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 5. | Установить решетки жалюзийной на п/окна | 1шт. | 18,0 | 1 800,0 | 32 400,0 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 6. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации(по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,54 |
| 2. | Установить регулятор температуры на г/в | 1шт. | 1,0 | 54 000,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 3. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в у/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кварт.щитков в п.1-4 | 1п-д. | 4,0 | 52 500,0 | 210 000,0 |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4под. (аварийно) | 1п-д | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 | V |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 1 400,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 4. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 76 000,0 | V |  |  |  |  | 0,53 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановить асфальтовое покрытие | м2 | 1200 | 82,0 | 98 400,0 |  |  |  |  |  | 2,6 |
|  | отмостки (гл. фасад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство детского городка | руб. |  |  | 130 000,0 | V |  |  |  |  |  |
| 3. | Валка деревьев (тополь ) | 1м3 |  |  | 18 000 | V |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»__________________  Русалеева Л.В.

Совет  МКД:  кв.№_________________________________________________

кв.№ _________________________________________________

кв.№ __________________________________________________