ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,41

Общая площадь жилого дома                   -  3055,7м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,14руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%    -  225 143,98руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г._   58 501,78руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -            __283 645,76руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда п.№4 | 1под-д | 1,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | V |  |  |  |  | 3,3 |
| 2. | Ремонт тамбура п.№3,4 | 1шт. | 2,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 3. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 140,0 | 300,0 | 42 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 4. | Установка оконных блоков на слуховые окна (кровля) | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена сборок с кранами на стояках отопления | 1м.п. | 52,0 | 1 300,0 | 67 600,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2. | Установить регулятор температуры на г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить грязевик на обратке | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1м.п. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4под. | 1п-д | 4,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 73 000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановить асфальтовое покрытие отмостки | 1м2 | 90,0 | 1200,0 | 108 000,0 |  |  |  |  |  | 2,9 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_________________________________________

Совет МКД:   кв.№  ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________