ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,45

Общая площадь жилого дома                         -  1558,2м2

Действующий тариф на ремонт жилья       -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%      -  115743,1руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.      -53251,13руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -                   62491,97руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена подъездных козырьков п.№1,2 | 1шт. | 2,0 | 18 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 2. | Установить урны п.№1,2 | 1шт. | 2,0 | 1 900,0 | 3 800,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Установить ограждение из труб(заявл. кв 5,8) | 1п.м. | 15,0 | 400,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 4. | Ремонт крыльца п.№2 | 1шт. | 1,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 5. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую. | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 6. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 90,0 | 350,0 | 31 500,0 |  |  |  |  |  | 1,7 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена т/у | шт. | 1,0 | 80 000,0 | 80 000,0 |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 2. | Смена сборок с кранами на стояках ХГВ | шт. | 6,0 | 1 300,0 | 7 800,0 |  |  |  |  |  | 0,42 |
| 3. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 10,0 | 680,0 | 6 800,0 | V |  |  |  |  | 0,4 |
| 4. | Установить прибор учета г/воды | 1шт. | 1,0 | 15000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 5. | Изоляция розлива отопления (подвал) | 1м.п. | 90,0 | 350,0 | 31 500,0 |  |  |  |  |  | 1,7 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,43 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2 под. | 1шт | 2,0 | 15 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 2-х эт. на 2под. | 1п-д. | 1,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых с 1по5эт. с ремонтом кварт. щитков в 1,2 под.(1стояк) | 1шт. | 4,0 | 30 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 6,4 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки, подходов | 1м2 | 65,0 | 1 200,0 | 78 000,0 | V |  |  |  |  | 4,2 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_________________________________

Совет МКД:  кв.№ _________________________________________

кв.№_________________________________________

кв.№  ________________________________________