ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 56

Общая площадь жилого дома                   -  3230,1 м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%  -  239 931,83руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.__ 54 973,83руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         294 905,66 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт шиферной кровли кв.№79 течь с кровли | 1м2 | 10,0 | 350,0 | 3 500,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 2. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 170,0 | 400,0 | 68 000,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 3. | Замена водосточных нитей | 1нитка | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 5. | Ремонт пола в тамбурах п.№1-4 | 1м2 | 10,0 | 350,0 | 3 500,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 6. | Установка уголка и отливов п.№1-4 | 1шт. | 16,0 | 1250,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 7. | Требуется замена тамбурных дверей п.1,2,4 | 1шт. | 3,0 | 10 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 8. | Ремонт ступеней п.4 (1эт.)бетонир, обрамл. | 1п-д | 1,0 | 8 500,0 | 8 500,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 9. | Ремонт подъездов №1-4 | 1п-д | 4,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 10. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовой | 1шт. | 1,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 11. | Ремонт швов стеновых панелей(по заявкам) | 1п.м. | 30,0 | 300,0 | 9 000,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Установка термометров в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установка манометра в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | 1шт. | 1,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | V |  |  |  |  | 2,7 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в п.№1-4 (заявление от жителей) | 1шт | 9,0 | 1 500,0 | 60 000,0 | V |  |  |  |  | 1,5 |
| 3. | Установка светодиодных светильников прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом квартир.щитков в 1-4 (8 стояков) | 1шт. | 8,0 | 30 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 50 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия подходов, отмостки (подход п.№1-аварийно!) | 1м2 | 1 200,0 | 186,0 | 223 200,0 |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 2. | Валка деревьев | 1м3 | 3 125,0 | 8,0 | 25 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»______________________________________________

Совет МКД:  кв.№    ________________________________________________

кв.№   ________________________________________________

кв.№   _________________________________________________