ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ,59

Общая площадь жилого дома                   -  3189,6м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год  при  оплате 100%  -  236923,49руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.__94166,27руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         _331089,76 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство ограждения. подвальных окон (кирпичная кладка, штукатурные работы) | м3 | 6,0 | 5 500,0 | 33 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Установка решетки жалюзийной на п/окна | м2 | 5,0 | 3 800,0 | 19 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Текущий ремонт подъездов | 1п-д | 4,0 | 130 000,0 | 520 000,0 |  |  |  |  |  | 10,4 |
| 4. | Ремонт подъездных козырьков | 1шт. | 4,0 | 6 500,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 5. | Смена подъездных козырьков | 1шт. | 4,0 | 28 000,0 | 112 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установить свесы на подъездные окна | 1шт. | 16,0 | 850,0 | 13 600,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 7. | Ремонт швов межблочных швов | 1п.м. | 30,0 | 300,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 8. | Установка огнеупорной двери в эл.щитовой | 1шт. | 1.0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 9. | Ремонт швов стеновых панелей(по заявкам) | 1п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 10. | Смена дверных блоков тамбурах | 1шт. | 4,0 | 11 000,0 | 44 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 11. | Ремонт и окраска цоколя !!!!!!!!!! | 1м2 | 178,0 | 450,0 | 80 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 50,0 | 680,0 | 34 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение теплового узла | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в п.№1-4 | 1п-д | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом квартир. щитков в 1-4под.(8стояков) | 1п-д | 4,0 | 60 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 75 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрезка тополей (5шт.), валка (1шт.) | 1м3 | 35,0 | 3 500,0 | 120 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | 1м2 | 30,0 | 1 200,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3. | Устройство газонного ограждения из труб | 1м.п. | 40,0 | 650,0 | 26 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_________________________________________

Совет  МКД:  кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№  _________________________________________________