ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул.  40 лет ВЛКСМ,60

Общая площадь жилого дома                   -  3162,0м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%  -  23 4873,36руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.  -    26 795,57 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -          261 668,93 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 4,0 | 13 000,0 | 52 000,0 | V |  |  |  |  | 1,4 |
| 2. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую | 1шт. | 1,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Окраска и ремонт цоколя | 1м2 | 163,0 | 350,0 | 57 050,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 4. | Утепление оконного проема 1-х этажей | 1шт. | 4,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Смена подъездных козырьков п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 | V |  |  |  |  | 1,58 |
| 6. | Ремонт крыльца п.№2(обрамление, бетониров. добавить ступеньку) | 1шт. | 1,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Смена розлива ХВ | 1п.м. | 60,0 | 1 160,0 | 70 000,0 | V |  |  |  |  | 1,4 |
| 3. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена сборок на стояках отопления с кранами(подвал) | 1шт. | 44,0 | 1 000,0 | 44 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена сборок на стояках ХГВ | 1шт. | 20,0 | 1 300,0 | 26 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Изоляция трубопроводов отопления в подвале | 1м.п. | 170,0 | 350,0 | 59 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4под. | 1п-д. | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле – 2шт. | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом кварт. щитков | 1п-д | 2,0 | 60 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  | 267.4 |  |  |  |  |  |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 23 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия подходов, | 1м2 | 26,0 | 1 200,0 | 31 200,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 2. | Обрезка деревьев (тополей) гл. фасад | 1м3 | 60,0 | 2 500,0 | 150 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_________________Русалеева Л.В.

Совет  МКД: кв.№ 35____________________Селюк  В.П.

кв.№  _______________________________________________

кв.№  _______________________________________________