ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 62

Общая площадь жилого дома                   -  1591,4м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%    -  118209,19руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.        - 47225,44 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -             70983,75 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 98,0 | 450,0 | 44 100,0 |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 2. | Ремонт ж/б подъездных козырьков | 1шт. | 2,0 | 3 400,0 | 6 800,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 3,0 | 13 000,0 | 39 000,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 4. | Установка жалюзийных окон на п/ окна | 1шт. | 8,0 | 1 500,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 5. | Установка оконных блоков на слуховые окна | 1шт. | 3,0 | 4 500,0 | 13 500,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 6. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 7. | Установить почтовые ящики п.№1 | 1шт. | 20,0 | 340,0 | 7 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 10,0 | 680,0 | 6 800,0 | V |  |  |  |  | 0,4 |
| 2. | Установка термометров в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установка манометров в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка грязевика на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2 под. | 1п-д | 2,0 | 15 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установка светодиодных светильников прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых + МОП то ВРУ до 1эт. на 1,2под. (аварийно) | 1п-д | 2,0 | 30 000,0 | 60 000,0 | п№2 |  |  |  |  | 3,1 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кварт. щитков в 1,2под.(4стояка) | 1п-д | 2,0 | 60 000,0 | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 14 000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмостки | 1м2 | 180,0 | 1 200,0 | 216 000,0 |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 2. | Валка деревьев | 1м3 | 8,0 | 2 500,0 | 20 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_______________________________________

Совет МКД:  кв.№ ________________________________________________

кв.№  _________________________________________________

кв.№  __________________________________________________