ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 64

Общая площадь жилого дома                   -   3211,6м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%   -  238557,65руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.-   203557,65 руб.

Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.     -       307016,63 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов №1-4 | 1п-д | 4,0 | 120 000,0 | 480 000,0 | п.№1 |  |  |  |  | 12,5 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | п.№1 |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Ремонт подъездных ж/б козырьков | 1шт. | 4,0 | 3 400,0 | 13 600,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 160,0 | 250,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 4. | Ремонт межблочных швов(по заявкам) | 1п.м. | 15,0 | 300,0 | 4 500,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 6. | Ремонт оконных откосов в подъездах №3,4 | 1п-д. | 2,0 | 17 000,0 | 34 000,0 | V |  |  |  |  | 1,0 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | шт. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Установить грязевик на обратке в т/у | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Установить манометры в у/у | шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить термометры в у/у | шт. | 3,0 | 8 00,0 | 8 00,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить регулятор температуры на г/в | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Смена сборок на розливе отопления | шт. | 104 | 1 200,0 | 124 800,0 |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | III. Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4под. | 1шт | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 | п.№1,2 |  |  |  |  | 1,6 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 3,0 | 14 000,0 | 42 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кварт. щитков п.№2,3,4(6стояков) | 1п-д. | 3,0 | 60 000,0 | 180 000,0 | п.№2 |  |  |  |  | 4,6 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 63 000,0 | V |  |  |  |  | 1,6 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________________________________

Совет   МКД: кв.№ ________________________________________________

кв.№  _________________________________________________

кв.№   _________________________________________________