ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 68

Общая площадь жилого дома                -  3230,0м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%  -  23 9924,4руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.__   -40 373,80 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -     199 550,60 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов п.№1-4 | 1п-д | 4,0 | 120 000,0 | 480 000,0 |  |  |  |  |  | 12,4 |
| 2. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам) | 1п.м. | 50,0 | 300,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 3. | Смена подъездных окон в п.№1-4 | 1шт. | 16,0 | 13 000,0 | 208 000,0 |  |  |  |  |  | 5,4 |
| 4. | Ремонт оконных откосов | 1п-д | 4,0 | 18 000,0 | 72 000,0 |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 5. | Установить решетки на подъездные окна | 1п-д | 4,0 | 7 500,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 6. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 160,0 | 450,0 | 72 000,0 |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 7. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 8. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую. | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 9. | Смена дверных тамбурных блоков | 1шт. | 4,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 10. | Ремонт крыльца п.№3 | 1шт. | 1,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена розлива отопления с изоляцией (подвальное, чердачное помещение) | м.п. | 340,0 | 1 200,0 | 408 000,0 подвал | V 16 |  |  |  |  | 10,53 |
| 2. | Установить грязевик на обратке | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Установить манометры в у/у | шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить термометры в у/у | шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Установить регулятор температуры на г/в | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение теплового узла | 1шт. | 1,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4 под. | 1п-д | 4,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | V |  |  |  |  | 1,5 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле 3шт. | 1шт. | 3,0 | 14 000,0 | 42 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кварт. щитков 1-4под.(8 стояков) | 1п-д. | 4,0 | 60 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 6,2 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________________________________

Совет  МКД: кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв. №  _________________________________________________