ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. Горьковская, 19

Общая площадь жилого дома                   -  3592,1м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  5,86руб/м2

Сумма сбора  за год при  оплате 100%  -  252 596,47руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.   -   115 649,21 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -            368 245,68 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 мес (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов №1-4 | 1п-д | 4,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |  |  |  |  |  | 9,3 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1-4 | 1п-д | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Смена подъездных окон п.№1,2,3,4 | 1п-д | 4,0 | 35 000,0 | 140 000,0 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| 4. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую | 1шт. | 1,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 5. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей)кв.4, 66 | п.м. | 60,0 | 300,0 | 18 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 6. | Ремонт балконных плит (кв.16,35,38,39,55) (обрамление, бетонирование) | шт. | 5,0 | 27 000,0 | 135 000,0 | V |  |  |  |  | 3,1 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Установить термометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установить манометры в у/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение теплового узла | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП с 1-4 под. | 1п-д | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 1 4000,0 | 28 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 4. | Замена ввода в квартиры с ремонтом кварт.щитков п.№2,3,4 | 1п-д | 3,0 | 70 000,0 | 210 000,0 |  |  |  |  |  | 4,8 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 40 000,0 | V |  |  |  |  | 0,9 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство детского городка | руб. |  |  | 130 000,0 | V |  |  |  |  | 3,0 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_______________________________________

Совет  МКД: кв.№ _________________________________________________

кв.№__________________________________________________

кв.№__________________________________________________