ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»

654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень   ремонтных    работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта                      по   результатам   осмотров   многоквартирного  дома  по адресу,

ул. Горьковская, 37

Общая площадь жилого дома                -             3612,80  м2

Действующий тариф на ремонт жилья -           6,19   руб/м2

Сумма сбора оплаты за год при оплате 100%   -268358,78 руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.  -     - 54568,24 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         213790,54руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт швов стеновых панелей(по заявкам) | 1п.м. | 100,0 | 300,0 | 30000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
| 2. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 20000,0 | 20000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Установить жалюзийные решетки на подв. окна | 1шт. | 10,0 | 2500,0 | 25000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 4. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 160,0 | 350,0 | 56000,0 | V |  |  |  |  | 1,3 |
|  | II. Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ канализации(по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Установить термометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установить манометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 1150,0 | 3450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить регулятор темп. г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка грязевика на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | III. Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4 под. | 1п-д | 4,0 | 15000,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 8000,0 | 8000,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Замена ввода в квартиры с ремонтом квартир. щитков в 1-4под. | 1п-д | 4,0 | 70000,0 | 280000,0 |  |  |  |  |  | 6,4 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 30000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка, обрезка тополей | 1м3 | 10,0 | 2500,0 | 25000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_________________________________________

Совет  МКД:

кв.№__________________________________________ __________________

кв.№____________________________________________________________

кв.№____________________________________________________________

кв.№____________________________________________________________