ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. Горьковская, 44

Общая площадь жилого дома                   -  1608,8м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19уб/м2

Сумма сбора  за год  при оплате 100%  -  119501,66руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г. -       -22094,25 руб.

Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.     -             97401,41руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов № 1-2 | 1п-д | 2,0 | 130000,0 | 260000,0 | №2 |  |  |  |  | 13,5 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров | шт. | 2,0 | 6000,0 | 12000,0 | №2 |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Смена тамбурных блоков с дверями | 1шт. | 2,0 | 10000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 4. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую | 1шт. | 1,0 | 23000,0 | 23000,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления | 1п.м. | 180,0 | 1150,0 | 207000,0 |  |  |  |  |  | 10,7 |
| 2. | Установка термометров в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 24000,0 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 3. | Установка манометров в т/у | 1шт. | 3,0 | 1150,0 | 3450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 15,0 | 680,0 | 10200,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ(аварийное состояние) | 1шт. | 1,0 | 105000,0 | 105000,0 |  |  |  |  |  | 5,4 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2под. | 1п-д | 2,0 | 15000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле -2шт. | 1шт. | 2,0 | 14000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 4. | Освещение т/узла | 1шт. | 1,0 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. в 1,2под. | 1п-д. | 2,0 | 30000,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  | 3,1 |
| 6. | Перетяжка проводов силовых +МОП с 1по 5эт. с ремонтом кварт.щитков в 1,2 под.(4стояка) | 1шт. | 4,0 | 60000,0 | 120000,0 |  |  |  |  |  | 6,2 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20000,0 | V |  |  |  |  | 1,0 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»________________________________________

Совет  МКД: кв.№________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________