ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул.  Горьковская, 47

Общая площадь жилого дома                -   3203,1м2 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 5,87 руб/м2

Сумма сбора  за  год  при оплате 100%  -  237926,27руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.___54524,95  руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -     ___292451,22 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов 1,2,4 | 1п-д | 3,0 | 120 000,0 | 360 000,0 | п.4 |  |  |  |  | 8,6 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | п.№3,4 |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам) | 1п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 4. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Ремонт подъездных козырьков п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 6. | Смена дверных блоков в тамбуре | 1шт. | 3,0 | 12 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 7. | Установка оконных блоков на слуховые окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 8. | Устройство ограждения. подвальных окон (кирпичная кладка, штукатурные работы) | 1м3 | 6,0 | 5 500,0 | 33 000,0 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 9. | Устройство жалюзийных решеток на п/окна | 1шт. | 8,0 | 2 500,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | II. Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установить манометр в у/у | шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 2. | Установить термометры в у/у | шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Установить грязевик на обратке в т/у | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 4. | Установить автоматический регулятор температуры на г/в | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смена сборок на стояках отопления | шт. | 28,0 | 1 300,0 | 36 400,0 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 6. | Смена сборок на стояках ХГВ | шт. | 16,0 | 1 200,0 | 33 600,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 7. | Смена стояков отопления в подъездах | п.м. | 72,0 | 750,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 8. | Смена приборов отопления в подъездах | шт. | 12,0 | 3 500,0 | 42 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 9. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 10. | Установить приборы отопления в тамбурах | 1шт. | 4,0 | 6 000,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых +МОП от ВРУ до 1эт. в 1-3 под | 1п-д | 3,0 | 30 000,0 | 90 000,0 |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых + МОП с 1по 5эт. в 1-4под. | 1п-д | 4,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 3. | Освещение т/узла | шт. | 1,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 4. | Установка светодиодных светильников п.4 | 1п-д | 1,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле -4шт. | 1шт. | 4,0 | 10 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев | м3 |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство детского городка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качель, | шт. | 1,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | V |  |  |  |  | 0,65 |
|  | песочница | шт. | 1,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | V |  |  |  |  | 0,18 |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м2 |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»___________________Русалеева Л.В.

кв.№  67__________________________________Шадрина Т.К.

кв.№____________________________________________________________

кв.№____________________________________________________________

кв.№____________________________________________________________