ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. Горьковская, 52

Общая площадь жилого дома                   -  1612,6м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19уб/м2

Сумма сбора  за  год  при оплате 100%   -  119783,93руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.    1388,34руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -        121172,27руб._

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов п.№1,2 | 1п-д | 2,0 | 100 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1,2 | 1шт. | 2,0 | 6 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 30,0 | 300,0 | 9 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 4. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 90,0 | 250,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 5. | Смена оконных блоков в подъездах №1,2 | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 5,4 |
| 6. | Ремонт откосов в подъездах | 1п-д | 2,0 | 18 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 7. | Установка решеток оконных в подъездах | 1шт. | 6,0 | 2 500,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 8. | Установка жалюзийных решеток на п/окна | 1шт. | 6,0 | 1 800,0 | 10 800,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 9. | Ремонт стены спуска в подвал п.№2 оцинковкой (помещение эл.щитовой) | м2 | 4,0 | 1 500,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена сборок на стояках отопления | 1шт. | 40,0 | 1 300,0 | 52 000,0 |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 2. | Установить манометр в у/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Установить термометр в у/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить грязевик на обратке в у/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5. | Установить регулятор температуры на г/в | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 15,0 | 680,0 | 10 200,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1,2под. | 1п-д | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле 1,21под. | 1п-д | 2,0 | 1 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1по5эт. п.№2(правый стояк) | 1шт. | 1,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 1. | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 41 000,0 | V |  |  |  |  | 1,0 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка газонного ограждения из труб | 1п.м. | 95,0 | 400,0 | 38 000,0 | V |  |  |  |  |  |
| 2. | Установить качель(двойная) | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | V |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»____________________________________________

Совет  МКД:  кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________