Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 2

Общая площадь жилого дома -  3241.5 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.71 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  222 107 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 6 580 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 215 527 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 4 | 110 000 | 440 000 |  |  |  |  |  | 11.2 |
| 2. | Ремонт кровли (проклейка свесов) | м2 | 10 | 830 | 8 300 | + |  |  |  |  | 0.21 |
| 3. | Ремонт цоколя | м2 | 152 | 460 | 70 000 |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 4. | Ремонт пандуса(кровля) | м2 | 6 | 3 500 | 21 000 | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт крылец | м2 | 4 | 850 | 3 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт швов | м.п. | 25 | 300 | 7 500 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления и хгв в квартирах | м.п | 15 | 680 | 10 200 | + |  |  |  |  | 0.26 |
| 2. | Установка регулятора на горячею воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена антенных щитков | шт | 5 | 4 400 | 22 000 | + |  |  |  |  | 0.55 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с по 5эт. с ремонтом квартирных щитков | стояк | 8 | 30 000 | 240 000 | 2 под 60 000 |  |  |  |  | 6.1 |  |
| 3. | Установка светодиодных светильников | шт | 24 | 2 500 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 4. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.71 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 86 000 | + |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»           ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД               ______________________ Реутова Л.А.

______________________