Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Климасенко 3/1

Общая площадь жилого дома -  3485,7м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.49  руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 229 637 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. – 97 540 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 327 177 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов № 2,3, | под | 1-4 | 80 000 | 320 000 | + |  |  |  |  | 4.3 |
| 2. | Ремонт швов | м.п | 25 | 300 | 7 500 | + |  |  |  |  | 0.17 |
| 3. | Ремонт окон. откосов | м2 | 12 | 1 000 | 12 000 | + |  |  |  |  | 0.28 |
| 4. | Замена дверных блоков | шт | 2 | 12 800 | 25 600 | + |  |  |  |  | 0.61 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена стояков отопления и хгв в квартирах | м.п | 20 | 680 | 13 600 | + |  |  |  |  | 0.32 |
| 4. | Установка теплорегуля- тора на гор.воду | шт | 1 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  | 0.35 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП 1-4 под. | под | 1-4 | 15 000 | 30 000 |  |  |  |  |  | 1.61 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5 эт. с ремонтом кварт.щитков | стояк | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 5.3 |  |
|  | Прочие работы (спиливание деревьев, подсыпка щебнем) |  |  |  | 63 000 | + |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»            ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                                   ______________________ Шабина В.Г.

______________________

_______________________