Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Климасенко 5/1

Общая площадь жилого дома -  3289.5 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  244 344 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  176 651руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 420 995 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г | 2019г | 2020г |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 4 | 110 000 | 440 000 |  |  |  |  |  | 13.0 |  |
| 2. | Ремонт швов кв 6,13 | м.п | 60 | 300 | 18 000 | V |  |  |  |  | 0.53 |  |
| 3. | Ремонт оконных рам | шт | 24 | 273 | 6 600 |  |  |  |  |  | 1.15 |  |
| 4. | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 12 000 | 48 000 | V |  |  |  |  | 0.95 |  |
| 5. | Замена оконных рам в подъездах | шт | 16 | 13 000 | 208 000 | 1-4п V |  |  |  |  | 7.8 |  |
| 6. | Ремонт оконных откосов. | м2 | 36 | 1 000 | 36 000 | V |  |  |  |  | 0.91 |  |
| 7. | Ремонт балконной плиты 16кв. | шт | 1 | 27 000 | 27 000 | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, ХГВ, водоотведения в квартирах | м.п | 40 | 950.0 | 38 000 | V |  |  |  |  | 0.95 |  |
| 2. | Установка регулятора на горячею воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |
| 4. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |
| 5. | Смена задвижки в т/у | шт | 1 | 6 500 | 6 500 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |
| 6. | Установка грязевика на обратный трубопровод | шт | 1 | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых от ВРУ до 2эт. с1-4под | под | 1-4 | 35 000 | 140 000 |  |  |  |  |  | 3.50 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых со 2по 5эт. с ремонтом кварт. щитков | стояк | 8 | 25 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | 5.01 |  |  |
| 3. | Установка светидиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 4. | Освещение узла | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 45 000 | v |  |  |  |  | 0.60 |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет  МКД               ______________________Дуплинская Т.В.

______________________