Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Предлагаемый перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта на 2016г. по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 6

Общая площадь жилого дома -  3975.1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  295 270 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  213 106 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  508 376 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли(замена шифера, проклейка фальцев) | м2 | 200 | 830 | 166 000 | + |  |  |  |  | 3.47 |
| 2. | Ремонт подъездов | под | 1-2 | 170 000 | 340 000 | + |  |  |  |  | 7.12 |
| 3. | Замена водосточных нитей | шт | 8 | 12 000 | 96 000 | + |  |  |  |  | 1.0 |
| 4. | Установка огнеупорной двери на ВРУ | шт | 1 | 23 000 | 23 000 | + |  |  |  |  | 0.48 |
| 5. | Замена окон | шт | 7 | 13 000 | 91 000 | + |  |  |  |  | 1.9 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена сборок отопления в чердаке | шт | 55 | 1000 | 55 000 | + |  |  |  |  | 1.15 |
| 2. | Замена стояков отопления, хгв и Водоотведения в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | + |  |  |  |  | 0.42 |  |
| 3. | Установка регулятора на горячую воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка термотров т\у | шт | 3 | 8 00 | 2 400 | + |  |  |  |  | 0.05 |
| 5. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 400 | + |  |  |  |  | 0.07 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 2эт. | под | 1-2 | 40 000 | 80 000 |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых со 2 по 5 эт с ремонтом квартир.щитков в 1-2под | ст. | 8 | 55 000 | 440 000 |  |  |  |  |  | 9.22 |
| 3. | Установка светодионых прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП | шт |  | 15 000 | 30 000 | + |  |  |  |  | 0.62 |
|  | Прочие работы |  |  | 50 000 |  | + |  |  |  |  | 1.0 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                               ______________________ Муравлева А.И.

______________________