Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Предлагаемый перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта  на 2006г. по результатам акта  осмотра жилого дома   Климасенко 7/1.

Общая площадь жилого дома -   3305,7м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  245 547 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 91 733 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  153 814 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 2. | Ремонт оконных рам в подъездах | шт | 8 | 273 | 2 184 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 3. | Ремонт межпанельных швов | м.п | 25 | 300 | 7 500 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 4. | Подрезка деревьев | шт | 2 |  | 30 000 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 5. | Замена козырьков | шт | 3 |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива холод. воды | м.п | 68 | 1 150 | 78 200 | + |  |  |  |  | 1.97 |
| 2. | Замена стояков хгв,отопления, и канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 3. | Замена сборок ХГВ | шт | 24 | 1300 | 31 200 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 4. | Замена розлива горячей воды | м.п. | 68 | 1 150 | 78 200 |  |  |  |  |  | 1.97 |  |
| 5. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |
|  | Электрические работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых от ВРУ до 2го этажа | под | 2-4 | 36 600 | 110 000 |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 2. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 3. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.51 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых от 2 по 5эт. с ремонтом кварт.щитков | ст | 8 | 25 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 5. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 4 | 12 000 | 48 000 |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 6. | Освещение Т\У | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.30 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                                        ______________________Андреев В.И.

______________________