Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта на 2016г.

по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 8

Общая площадь жилого дома -  3758,1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  279 151 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  228 107 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  507 258 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утепление температурного шва | м.п | 30 | 300 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.20 |
| 2. | Ремонт кровли-замена метал.свесов | м2 | 195 | 1 500 | 300 000 | V |  |  |  |  | 6.6 |
| 3. | Ремонт порталов | м2 | 8 | 1 450 | 11 600 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 4 | Облицовка порталов кафельной плиткой | м2 | 8 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 5. | Окраска цоколя | м2 | 164 | 250 | 41 000 | V |  |  |  |  | 0.9 |
| 6 | Установка огнеупорной двери на ВРУ | шт | 1 | 16 500 | 16 500 | V |  |  |  |  | 0.36 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв и канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | V |  |  |  |  | 0.45 |
| 2. | Установка терморегулятора на гор. воду в т\ у | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | V |  |  |  |  | 0.07 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом квартир.щитков | ст | 14 | 20 000 | 280 000 |  |  |  |  |  | 6.20 |  |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 3. | Установка светодиодных светильников с перетяжкой проводов на МОП в 1-2 под. | шт | 12 | 2 400 | 30 000 |  |  |  |  |  | 0.66 |  |
|  | Установка детского оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 50 000 | V |  |  |  |  | 1.1 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                                 ______________________ Кутнова И.Н.

______________________