Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 9/1

Общая площадь жилого дома -  3471.5 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.95 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  247 865 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  35 890 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  283 755 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1. | Ремонт пола в тамбуре в под №3 | м 3 | 2,0 | 850 | 1 700 | v |  |  |  |  | 0.04 |
| 2. | Ремонт скамейки под №3 | шт | 1 |  | 1 000 | v |  |  |  |  | 0.02 |
| 3. | Ремонт тамбура Под №2 | под | 1 | 6 000 | 6 000 | v |  |  |  |  | 0.14 |
|  | Сантехнические | работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления | м.п | 380 | 1 100 | 418 000 |  |  |  |  |  | 10.03 |
| 2. | Установить грязевик на обрабтке в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | v |  |  |  |  | 0.21 |
| 3. | Установить регулятор темп на г/воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления, хгв, канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | v |  |  |  |  | 0.48 |
| 5. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | v |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 6. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 | v |  |  |  |  | 0.05 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП От ВРУ до 1 эт. | под | 1-4 | 30 000 | 120 000 | V 92 000 1-3п |  |  |  |  | 2.88 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых + МОП С 1 по 5эт. с ремонтом квар. щитков | под | 1-4 | 60 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 5.76 |  |
| 3. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 | v |  |  |  |  | 1.44 |
| 5. | Установка светидиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 6. | Освещение т\у | шт | 1 | 12 000 | 12 000 | v |  |  |  |  | 0.28 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрезка тополей | шт | 5 | 12 000 | 60 000 | v |  |  |  |  | 1.4 |
| 2. | Подсыпка территории щебнем | м3 | 25 |  | 10 000 | v |  |  |  |  | 0.24 |
| 3. | Устройство газонного ограждения | м.п. | 30 | 400 | 12 000 | v |  |  |  |  | 0.28 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 85 000 | v |  |  |  |  | 2.04 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                              ______________________Берсинева  И.Н.

______________________