Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 9/2

Общая площадь жилого дома -  3509,6 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6,19руб

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  260 693 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  0.00 руб

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  260 693 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка оконных рам | шт | 4 | 13 000 | 52 000 | Под № 4 |  |  |  |  | 1.23 |
| 2. | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 95 000 | 380 000 | Под № 1,2 |  |  |  |  | 11.3 |
| 3. | Ремонт кровли | м2 | 50 | 850 | 42 500 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 4. | Ремонт оконных откосов под №4 | м2 | 9 | 1 000 | 9 000 | Под № 4 |  |  |  |  | 0.28 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв и канализации | м.п | 30 | 680 | 20 400 |  |  |  |  |  | 0.48 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.49 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт.с ремонтом квар.щитков | ст | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 5.7 |
| 4. | Установка светодиодных прожекторов с фото- реле | шт | 2 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  | 0.33 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 10 000 | V |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                               ______________________ Будко Л.С.

_______________________ Мысик С.К.