Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 11/3

Общая площадь жилого дома -  31 44 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.71 руб

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –   215 426 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  86 157 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 301 583 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт стеновых блоков | м2 | 3 | 1500 | 4 500 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 2. | Ремонт тамбура | под | 1 | 6000 | 6000 | v |  |  |  |  | 0.16 |
| 3. | Окраска цоколя | м2 | 140 | 100 | 14 000 |  |  |  |  |  | 0.37 |
| 4. | Ремонт газонного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена дверного блока в тамбуре | шт | 1 | 10 500 | 10 500 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 6. | Ремонт швов | м.п | 60 | 300 | 18 000 | v |  |  |  |  | 0.23 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв, Канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | v |  |  |  |  | 0.54 |
| 2. | Замена розлива отопления | м.п | 304 | 1 150 | 349 600 |  |  |  |  |  | 9.26 |
| 3. | Изоляция розлива отопления | м.п | 304 | 300 | 91 200 |  |  |  |  |  | 2.41 |
| 4. | Замена розлива холодной горячей воды | м.п | 120 | 1 150 | 190 000 | v |  |  |  |  | 3.65 |
| 5. | Установка регулятора на горячею воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 7. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |
|  | Электрические | работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-3 | 15 000 | 45 000 | v |  |  |  |  | 1.19 |  |
| 2. | Ремонт этажных щитков без смены автоматов | под | 1-3 | 18 000 | 54 000 |  |  |  |  |  | 1.43 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 22 000 | v |  |  |  |  | 1.3 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                               ______________________ Шепелева  Г.А.

______________________