Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 11/5

Общая площадь жилого дома -  7325,3 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 5.95 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 523 026 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. – 151 950 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 674 976 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъезда | под | 1 | 130 000 | 130 000 | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена оконных рам в подъезде | под | 1 | 52 000 | 52 000 | июнь + |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт стеновых панелей (торец п № 3 | м2 |  |  | 30 000 | + июль |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровли (гидроизоляция) Бетонирование п № 2,3 | м2 м2 | 373 25 | 110 850 | 40 000 21 250 61 250 | июль + |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка клапана на мусоропровод (шибер) | шт | 3 | 1 500 | 4 500 | +окт |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт межпанельных швов по заявкам | м.п | 25 | 300 | 7 500 | + |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка огнеупорных дверей на ВРУ | шт | 1 | 23 000 | 23 000 | + |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Окраска цоколя | м2 | 155 | 400 | 62 000 |  | + |  |  |  |  |  |
| 9. | устройство зонтов на венткороба | шт | 5 | 3000 | 15 000 | + июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления 1,2п | м2 | 220 | 1 150 | 253 000 | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена стояков отопления, хгв канализации в квартирах | м.п | 40 | 680 | 27 200 | + |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена розлива холодной воды | м.п | 90 | 1 150 | 103 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена розлива горячей воды | м.п. | 90 | 1 150 | 103 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка терморегулятора на горячею воду | шт | 3 | 18 000 | 54 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка приборов учета на гор.воду. | шт | 4 | 9 000 | 36 000 |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-3 | 17 000 | 51 000 | + июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 40 000 |  | + |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ  будет определена на основании дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                              ______________________Муравьев Б.В

______________________