Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома    Климасенко 11/6

Общая площадь жилого дома -   8305.6м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.11 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 608 966 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  53012 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  661 978 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 2,3 | 140 000 75 000 | 215 000 | + Март апрель |  |  |  |  | 2.10 |
| 2. | Ремонт кровли | м2 | 120 | 850 | 40 000 | + |  |  |  |  | 0.51 |
| 3. | Ремонт оконных откосов | Под №4 | 13 | 1 000 | 13 500 | март + |  |  |  |  | 0.13 |
| 4. | Установка огнеупорных дверей на ВРУ | шт | 2 | 16 500 | 33 000 | + |  |  |  |  | 1.69 |
| 5. | Ремонт подъездных козырьков (гидроизоляция) | Шт м2 | 4 16 | 850 | 13 600 | + |  |  |  |  | 0.13 |
| 6. | Ремонт порталов | м2 | 36.5 | 600 | 21 900 | + |  |  |  |  | 0.21 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв, канализации в квартирах | м.п. | 40 | 680 | 27 200 | + |  |  |  |  | 3.27 |
| 2. | Установка терморегулятора на гор. воду | шт | 2 | 54 000 | 108 000 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 3. | Установка термометров | шт | 6 | 800 | 4 800 | + |  |  |  |  | 0.05 |
| 4. | Установка манометров | шт | 10 | 1 150 | 11 500 | + |  |  |  |  | 0.11 |
| 5. | Установка счетчиков гор.воды | шт | 4 | 12 000 | 40 700 | + |  |  |  |  | 0.48 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1 | 2 0 000 | 20 000 | + |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 2. | Освещение т\у | шт | 2 | 22 500 | 45 000 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |
| 3. | Освещение подвала | под | 1-4 | 12 000 | 22 000 | + |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 17 000 | 68 000 | + |  |  |  |  | 0.33 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 83 000 | + |  |  |  |  | 0.38 |  |
|  | Установка скамейки со спинкой 2под. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 80 | 1 200 | 96 000 (11/7,11/9, 11/6,11/8) | 32 000 + |  |  |  |  | 0.32 |
|  | Техническое обследование кровли |  |  |  | 35 000 | + |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                          ______________________ Долматова Л.Ф.

______________________

_______________________