Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта  на 2016г по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 11/7.

Общая площадь жилого дома -  3967,8 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 294 728 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –   руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 256 017 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя | м2 | 96 | 460 | 44 500 |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 2. | Ремонт крыльца под №2 (6.4х2.7) | м3 | 18 | 1 900 | 34200 |  |  |  |  |  | 0.71 |
| 3. | Ремонт швов | м.п | 75 | 300 | 22 500 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 4. | Ремонт портала под №2(5.1х2.7) | м2 | 14 | 500 | 7 000 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 5. | Ремонт балконных плит | шт | 11 | 15 000 | 165 000 |  |  |  |  |  | 3.4 |
| 6. | Ремонт козырьков под № 1,2 | м2 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  |  |  | 0.08 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления | м2 | 380 | 950 | 361 000 |  |  |  |  |  | 7.58 |
| 2. | Изоляция розлива отопления | м.п. | 380 | 300 | 114 000 |  |  |  |  |  | 2.39 |
| 3. | Замена розлива холодной воды | м.п | 90 | 950 | 85 500 |  |  |  |  |  | 1.79 |
| 4. | Замена розлива горячей воды | м.п | 90 | 950 | 85 500 |  |  |  |  |  | 1.79 |  |
| 5. | Замена стояков отопления, стояков ХГВ и водоотведения по заявкам | м.п | 30 | 680 | 20 400 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |
| 6. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 2 | 9 000 | 18 000 |  |  |  |  |  | 0.38 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-2 | 3 000 | 90 000 |  |  |  |  |  | 1.89 |
| 2. | Установка светодиодных проржектор. с фото-реле | шт | 2 | 20 000 | 40 000 |  |  |  |  |  | 0.84 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Окраска малых форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                               ______________________ Мурашова С.И.

______________________