Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко   11/9.

Общая площадь жилого дома -  1965.1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  145 967 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  95 568 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  241 535 руб

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездного козырька | м2 | 2 | 850 | 1 700 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 2. | Окраска цоколя | м2 | 107 | 100 | 10 700 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 3. | Ремонт швов | м.п | 25 | 300 | 7 500 |  |  |  |  |  | 0.31 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления | м.п | 160 | 1 150 | 184 000 |  |  |  |  |  | 11.7 |
| 2. | Изоляция розлива отопления | м.п |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена стояков отопления, хгв,канализации В квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 4. | Установка терморегулятора на горячею воду | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 5. | Установка прибора учета на гор. воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.38 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | шт | 9 | 3000 | 27 000 |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП с перетяжкой проводов | под | 1 | 80 000 | 80 000 |  |  |  |  |  | 3.39 |  |
| 3. | Установка светодиодного прожектора с фото-реле | шт | 1 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  | 11.6 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                             ______________________

______________________