Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Климасенко 11/10

Общая площадь жилого дома -  5930.6 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  440 524 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 29 092 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  411 432 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | 20 | 850 | 17 000 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 2. | Ремонт козырька | м2 | 6 | 850 | 5 100 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 3. | Ремонт подъезда № 2 | под | 1 | 180 000 | 180 000 | + |  |  |  |  | 2.52 |
| 4. | Ремонт тамбура № 1 | под | 1 | 8 000 | 8 000 | + |  |  |  |  | 0.11 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв, канализациив квартирах | м.п. | 40 | 680 | 27 200 | + |  |  |  |  | 0.38 |
| 2. | Ремонт розлива отопления от т\ у до перемычки | м.п | 120 | 1 100 | 132 000 | + |  |  |  |  | 1.85 |
| 3. | Изоляция розлива отопления | м.п | 120 | 300 | 36 000 | + |  |  |  |  | 0.50 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. | под | 1-2 | 60 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 1.68 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых +МОП с 1 по 10 эт. | под | 1-2 | 60 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 1.68 |  |
| 3. | Ремонт предохраните- льного шкафа | Под № 2 | 1 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 0.84 |
|  | Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии |  |  |  | 10 800 | + |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 60 000 | + |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома  :                               _____________________ _Тресков О.А.

______________________