ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул.  Климасенко, 16/2

Общая площадь жилого дома                    -  3166,0м2

Действующий тариф на ремонт жилья  -  6,19руб/м2

Сумма сбора за год  при оплате  100%    -  235170,48руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.    -    -11159,97руб._                                                                Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.     -           224010,51руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. руб. | Ориентир. ст-ть (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъездов №1-4 | 1п-д | 4,0 | 120 000,0 | 480 000,0 |  |  |  |  |  | 12,6 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1-4 | 1п-д | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Смена оконных блоков в подъезде №1,3,4 | 1шт. | 9,0 | 13 000.0 | 117 000,0 |  |  |  |  |  | 3,1 |
| 4. | Ремонт оконных откосов в подъездах | 1п-д | 3,0 | 14 000,0 | 42 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 5. | Установить решетки на подъездные окна | 1шт. | 6,0 | 3 500,0 | 21 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 6. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 160,0 | 420,0 | 67 200,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 7. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей кв. 4,39,42) | 1п.м. | 50,0 | 300,0 | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,7 |
| 8. | Смена водосточных нитей | 1шт. | 8,0 | 13 000,0 | 104 000,0 |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 9. | Ремонт крыльца п.№4(обрамление, армиров. бетонирование) п.№1 (бетонирование примыкания крыльца и отмостки) | 1шт. | 2,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 10. | Смена подъездных козырьков п.1-4 | 1шт. | 4,0 | 16 000,0 | 64 000,0 | V |  |  |  |  | 2,0 |
| 11. | Установить огнеупорную дверь в эл.щитовой | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 12. | Установить жалюзийные решетки на п/окна | 1шт. | 10,0 | 2 500,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 13. | Установить оконные блоки на слуховые окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 14. | Смена дверного тамбурного блока п.№1-4 | 1шт. | 4,0 | 12 000,0 | 48 000,0 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 15. | Ремонт примыкания балкон плиты кв.39/35 | 1м2 | 3,0 | 1 200,0 | 3 600,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 16. | Ремонт ступеней 1-го этажа п.№4 | 1п-д | 1,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 17. | Устройство ограждения подвального окна п.№1 (с торца) с установкой решетки жалюзийной (аварийно!) | 1шт. |  |  | 6 000,0 | V |  |  |  |  | 0,2 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена розлива холодной воды | м.п. | 60,0 | 1 150,0 | 69 000,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2. | Установить грязевик на обратке в у/у | шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3. | Установить термометр в у/у | шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометр в у/у | шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | шт. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ (аварийное состояние!) | 1шт. | 1,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | V |  |  |  |  | 3,2 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с 1по 5эт. с ремонтом кварт.щитков в 1-4под.(8стояков) | 1шт. | 8,0 | 30 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20 000,0 | V |  |  |  |  | 0,8 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка (обрезка) тополей | 1м3 | 25,0 | 2 300,0 | 57 500,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2. | Устройство газонного ограждения | 1м.п. | 50,0 | 350,0 | 17 500,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки, подходов, дороги | 1м2 | 370,0 | 1 200,0 | 446 352,0 |  |  |  |  |  | 11,7 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»______________________Русалеева Л.В.

Совет МКД: кв.№ 38________________________Петренко  О.Ф.

кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________