Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ  для утверждения плана текущего ремонта  по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 16.

Общая площадь жилого дома -  1658 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  123 156 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  34 384 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  157 540 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентр. цена за единицу. (руб.) | Ориентир стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъезда | под | 1 | 140 000 | 140 000 |  | V |  |  |  | 7.03 |
|  | Сантехничекие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв, канализ. в квартирах | м.п | 10 | 680 | 6 800 | V |  |  |  |  | О.34 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 8 эт. | ст | 3 | 23 000 | 69 000 | V |  |  |  |  | 3.46 |
| 2. | Установка светодиодных Светильников на л/марше | шт | 8 | 2 000 | 16 000 |  |  |  |  |  | 0.80 |
|  | Техническое обследование лифта | Лифт | 1 | 28 300 | 28 300 | V |  |  |  |  | 0.70 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 53 740 | V |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:

Инженер ООО «ЖКУ-3»  _____________________  Салыго Н.А.

Совет МКД :                      _____________________  Трезнюк Н.П.

_____________________