Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ  плана текущего ремонта на2016г. жилого дома   пр. Советской  Армии 17.

Общая площадь жилого дома -   3145.3 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –    5.49 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –   207 212 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  26 169 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  233 381 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 11.65 |
| 2. | Ремонт цоколя Ремонт Окраска Обшивка сайдингом с гидроизоляцией | м2 м2 м2 м2 м2 | 7.0 68.5 68.5 68.5 | 370 90 850 145 | 6 200 8 790 58 200 10 000 68 200 | Июнь июль |  |  |  |  | 0.23 1.54 |
| 3. | Подрезка деревьев на д/площадке | шт | 1 | 20 000 | 20 000 | март |  |  |  |  | 0.52 |
| 4. | Ремонт помещения т/у (побелка, окраска) | узел | 1 м2 | 16 | 1 500 | Апрель- май |  |  |  |  | 0.03 |
| 5. | Оказание услуг по обслуживанию узлов тепловой энергии и ГВС | Еже мес. | 12 | 1 600 | 19 200 | ежемесяч |  |  |  |  | 0.50 |
| 6. | План земельного участка |  |  |  | 6 000 | март |  |  |  |  | 0.16 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв, канализации по заявкам | м.п. | 30 | 680 | 20 400 | После отключе- ния |  |  |  |  | 0.54 |
|  | Электрические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена светильников РКУ на светодиодные | шт | 2 | 10 000 | 20 000 | При наличии денег |  |  |  |  | 0.52 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с 2 по 2эт. с ремонтом кв. щитков | ст | 8 | 50 000 | 400 000 | 1 стояк 2 ст. при наличии денег |  |  |  |  | 10.60 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Скамейка со спинкой | шт | 1 | 6 500 | 6 500 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Председатель совета дома:                   ______________________ Шестакова В.С.

Совет МКД :                            ______________________  Вандарева Н.Р.

______________________ Васина О.В.

_______________________  Лескова О.И.

_______________________  Ушнова Н.Н