Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 18.

Общая площадь жилого дома -  3625 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  269 265 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –   долг 33 726 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  235 539 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 120 000 | 480 000 |  |  |  |  |  | 11.03 |
| 2. | Ремонт швов | м.п. | 40 | 300 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 3. | Ремонт стеновой панели | м.2 | 2,0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 4. | Замена оконных рам в подъездах | под | 1-4 | 52 000 | 208 000 |  |  |  |  |  | 4.78 |
| 5. | Ремонт оконных откосов | под | 1-4 | 12 000 | 48 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв, канализации в квартирах | м.п. | 30 | 680 | 20 400 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2. | Установка грязевика на обратке в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 3. | Установить терморегулятор на гор. воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные | работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.37 |  |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 10 000 | 20 000 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |
| 3. | Освещение т/узла | узел | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 4. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.41 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                     ______________________ Лапченко С.В.

______________________ Драчева Н.В.