Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 19.

Общая площадь жилого дома -   1625.1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.95 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 115 447  руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг   - 162 358 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. –  0.00 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя | м2 | 88 | 400 | 31 000 |  |  |  |  |  | 1.58 |
| 2. | Ремонт крылец | м2 | 4 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 3. | Замена водосточных труб | нитка | 6 | 13 000 | 78 000 |  |  |  |  |  | 3.99 |
| 4. | Ремонт швов | м.п | 20 | 300 | 6 000 |  |  |  |  |  | 0.30 |
|  | Сантехнические | работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв, Канализации в квартирах | м.п | 10 | 680 | 6 800 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2. | Замена розлива отопления в подвале | м.п | 60 | 1 100 | 66 000 |  |  |  |  |  | 3.38 |
| 3. | Установить грязевик на обратке | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Изоляция розлива отопления | м.п | 60 | 300 | 18 000 |  |  |  |  |  | 0.92 |  |
| 5. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников МОП | под | 1-2 | 15 000 | 30 000 |  |  |  |  |  | 1.53 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтов квартирных щитков | Под 4 стояка | 1-2 | 60 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 6.15 |  |
| 3. | Установка светодиодного прожектора с фото-реле | шт | 1 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |  |  | 0.71 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                             ______________________Ковалева Л.С

______________________