Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 23.

Общая площадь жилого дома -  3071.8 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 5.95 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 219 326 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  70 200 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  289 483 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя ремонт окраска | м2 м2 м2 | 72 20 72 | 400 100 | 8 000 7 200 15 200 | V |  |  |  |  | 0.41 |
| 2. | Бетонирование крылец (армирование и обрамление) | м3 | 0.7 | 21 000 | 19 000 | V |  |  |  |  | 0.51 |
| 3. | Бетонирование полов в тамбурах | м2 | 3 | 850 | 2 550 | V |  |  |  |  | 0.07 |
| 4. | Ремонт кровли (проклейка свесов и промазка фальцев) | м2 | 68 | 220 | 14 960 | V |  |  |  |  | 0.40 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива ХГВ | м.п | 130 | 1 100 | 143 000 | V |  |  |  |  | 3.87 |
| 2. | Установка терморегул. на гор. воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка грязевика на обратку в т/у | шт | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  | 0.24 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.84 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. | под | 1-4 | 30 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 3.25 |  |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5 эт. с ремонтом квартирных щитков | Под 8ст. | 1-4 | 60 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 6.51 |
| 4. | Освещение узла | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 5. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 | V |  |  |  |  | 1.62 |
| 6. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.75 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  | 1.35 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                              ______________________ Храмцова Л.М.

______________________