Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 25.

Общая площадь жилого дома -  1641.5 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 121 930 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. – долг  96 173 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 25 757 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 1-2 | 130 000 | 260 000 |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 2. | Ремонт м\швов | м.п | 30 | 300 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 3. | Ремонт кровли -замена шифера | м2 | 30 | 850 | 25 500 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 4. | Ремонт цоколя | м2 | 88 | 400 | 35 200 |  |  |  |  |  | 1.78 |
| 5. | Ремонт крылец | м2 | 6 | 12 000 | 24 000 |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 6. | Замена водосточных труб | нить | 6 | 13 000 | 78 000 |  |  |  |  |  | 3.95 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв, канализации в квартирах | м.п | 15 | 680 | 10 200 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 2. | Замена розлива отопления | м.п | 60 | 1 100 | 66 000 |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 3. | Изоляция розлива отопления | м.п. | 60 | 300 | 18 000 |  |  |  |  |  | 0.91 |  |
| 4. | Установка грязивека на обратке в т\узле | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |
| 5. | Установка терморегулятора на гор. воде | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка прибора учета на гор.воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 |  |  |  |  |  |  | 3.33 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1 эт. | под | 1-2 | 30 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт.с ремонтом квартирных щитков | Под стояк | 1-2 4 | 30 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 6.09 |
| 4. | Освещение т\узла | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 5. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-2 | 15 000 | 30 000 |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 6. | Замена антенных щитков | шт | 3 | 4 500 | 13 500 |  |  |  |  |  | 0.68 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 27 700 | V |  |  |  |  | 1.4 |

Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет МКД                               ______________________ Любочкина И.А.

______________________