Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 27.

Общая площадь жилого дома -  3241.1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате – 231 612 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг  180 272 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  51 340 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена козырьков | шт | 4 | 20 000 | 80 000 |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 2. | Ремонт крыльца | м3 | 2 | 4 000 | 8 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 3. | Ремонт цоколя с окраской | м2 | 20/160 | 400/100 | 24 000 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 4. | Ремонт балкона | шт | 1 | 26000 | 26 000 | V |  |  |  |  | 0.67 |
| 5. | Замена водосточн.трубы | шт | 1 | 12 000 | 12 000 | V |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 2. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 400 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 3. | Установка терморегул. на гор.воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления,хгв, канализации в квартирах | м.п | 15 | 680 | 10 200 | V |  |  |  |  | 0.26 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт. в 1-4 под | под | 1-4 | 30 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 3.08 |  |
| 2. | Установка светодиодных Светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.54 |  |
| 3. | Освещение т/у | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 4. | Смена антенных щитков 2п.-2,5эт. 3п-1.3эт. | шт | 4 | 4 500 | 18 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 5. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом кварт. щитков | ст | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 6.1 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 18 000 | V |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома            _____________________ _Седельникова М.П

______________________