Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 28.

Общая площадь жилого дома -  1647.3 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  122 524 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  17 850 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 140 374 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обследование лифта | шт | 1 | 28 300 | 28 300 | + |  |  |  |  | 0.70 |
| 2. | Ремонт подъезда | под | 1 | 140 000 | 140 000 |  |  |  |  |  | 7.08 |
| 3. | Установка д/оборудования | Ед. | 1 | качеля 23 000 | 23 000 | + |  |  |  |  | 1.16 |
| 4. | Установка видеонаблюдения |  |  |  | 25 000 | + |  |  |  |  | 1.26 |
|  | Сантехнические | работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв и канализации в квартирах | м.п | 20 | 680 | 13 600 | + |  |  |  |  | 0.68 |
| 2. | Установка термометров в т\у | шт | 3 | 850 | 2 400 | + |  |  |  |  | 0.12 |
| 3. | Установка манометров в т/у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | + |  |  |  |  | 0.17 |
| 4. | Установка грязевика на обратке в т/у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | + |  |  |  |  | 0.45 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 106 000 | 106 000 |  |  |  |  |  | 5.3 |
| 2. | Перетяжка проводов силовых+МОП от ВРУ до 1 эт. | ст | 4 | 18 500 | 74 000 |  |  |  |  |  | 3.74 |
| 3. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 8 эт. | ст | 4 | 23 000 | 92 000 |  |  |  |  |  | 4.65 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 35 000 | + |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет  МКД                              ______________________ Величко А.П.

______________________