Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 29.

Общая площадь жилого дома -  3257.9 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  241 996 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  125 247 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  367 243 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м.п | 100 | 300 | 30 000 | V |  |  |  |  | 0.76 |
| 2. | Ремонт цокля | м2 | 20 | 400 | 8 000 | V |  |  |  |  | 0.20 |
| 3. | Окраска цоколя | м2 | 90 | 100 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.23 |
| 4. | Ремонт примыкания балкон.плит кв . 29, 45 | шт | 2 | 850 | 1700 | V |  |  |  |  | 0.043 |
| 5. | Утепление чердачного помещения кв №29 | м.п | 30 | 450 | 13 500 | V |  |  |  |  | 0.34 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления в подвале | м.п | 172 | 1 100 | 189 200 | V |  |  |  |  | 4.83 |
| 2. | Замена стояков отопления, хгв Канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | V |  |  |  |  | 0.52 |
| 3. | Установка грязевика на обратном трубопроводе | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 4. | Установка терморегулят. на гор.воде | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.061 |  |
| 6. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 | V |  |  |  |  | 1.53 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых с 2 по 5эт. с ремонтом квар. щитков | под | 1-4 | 50 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | 5.11 |
| 3. | Установка светодиодного прожектора с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.71 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 50 000 | V |  |  |  |  | 1.27 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                                ______________________

______________________