Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 31.

Общая площадь жилого дома -  1627,6 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  120 898 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  55 497 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 176 395 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъезда №1 С заменой почт.ящиков. | под | 1 | 110 000 | 110 000 | V |  |  |  |  | 5.63 |
| 2. | Ремонт крылец | м3 | 0,6 | 15 000 | 15 000 | V |  |  |  |  | 0.76 |
| 3. | Ремонт тамбура под №1 | под | 1 | 5000 | 5000 | V |  |  |  |  | 0.25 |
| 4. | Замена водост.труб | нить | 6 | 12 000 | 72 000 |  |  |  |  |  | 3.68 |
| 5. | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 1 000 | 20 000 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 6. | Ремонт кровли (кв20) | м2 | 12 | 260 | 3 120 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 7. | Подшивка козырьков оцинковкой | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления,хгв, канализации(по заявкам) | м.п. | 15 | 680 | 10 200 | V |  |  |  |  | 0.52 |
| 2. | Замена розлива отопления в подвале, в чердаке | м.п | 140 | 1 100 | 154 000 |  |  |  |  |  | 7.9 |  |
| 3. | Установка грязевика на обратке в т\ узле | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |
| 4. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 5. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 6. | Установка терморегулятора на горячею воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка прибора учета на горячею воду | шт | 1 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  | 0.76 |  |
|  | Электромонтажные | работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена антенных щитков под №2 | шт | 2 | 4 500 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2. | Смена антенных щитков под 1под | шт | 5 | 4 500 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с фото -реле | шт | 2 | 10 000 | 20 000 |  |  |  |  |  | 1.02 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________  Салыго Н.А.

Совет МКД :                               ______________________     Брагина Н.О.

_______________________