Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   пр. Советской  Армии 33.

Общая площадь жилого дома -  3203.2 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  237 933 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 192 143 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  45 790 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт оконных рам | шт | 8 | 270 | 2 160 |  |  |  |  |  | 0.056 |
| 2. | Изготовление окон. рам | шт | 2 | 4 000 | 8 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 3 | Замена оконных рам | шт | 16 | 13 000 | 208 000 |  |  |  |  |  | 5.4 |
| 4 | Ремонт цоколя | м.п | 20 | 400 | 8000 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 5 | Окраска цоколя | м.п | 80 | 100 | 8 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 6 | Удлинение водост. труб за отмостку | м.п | 1 | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 7 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 60 | 300 | 18 000 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 9 | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 13.5 |
| 10 | Бетонирование отмостки | м2 | 2 | 850 | 15 000 | V |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков отопления, хгв канализации в квартирах | м.п. | 15 | 680 | 10 200 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2 | Установка терморегулятора на гор. воду | шт | 1 | 13 000 | 13 000 |  |  |  |  |  | 0.33 |  |
| 3 | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 4 | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.06 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 2эт. | под | 1-4 | 35 000 | 140 000 |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 2 | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.73 |
| 3 | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 4 | Перетяжка проводов силовых c 2эт. по 5эт. | Ст. | 8 | 25 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 30 000 | V |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                         ______________________ Сергеев В.В.

______________________