ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего                   ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома

пр. Советской Армии,45

Общая площадь жилого дома                  -  1835,5м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  5,86руб/м2

Сумма сбора за год при оплате 100%     -129072,36руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.__168935,86руб.

Сумма  на текущий ремонт  2016г.-           ___298008,22руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориент. цена за ед-цу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъезда и тамбура | 1п-д | 1,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | V |  |  |  |  | 5,95 |
| 2. | Смена оконных блоков в подъезде (с откосами) | 1шт. | 8,0 | 7 000,0 | 56 000,0 | V |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена оконного блока (предмашинное отделение) | 1шт. | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 1шт. |  |  |  |  | 2,4 |
| 5. | Установка слуховых, жалюзийных окон | 1шт. | 2,0 | 3 800,0 | 7 600,0 |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 6. | Изготовление, устройство лестницы с поручнем (черд. помещ.) | 1шт. | 2,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 1шт |  |  |  |  | 0,23 |
| 7. | Ремонт теплового узла | 1м2 | 54,0 | 350,0 | 18 900,0 | V |  |  |  |  | 0,86 |
| 7. | Ремонт и окраска партала | 1м2 | 25,0 | 520,0 | 13 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 8. | Ремонт крыльца (обрамление, бетонирование) | 1шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 9. | Ремонт тамбура | 1шт. | 1,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |  | 1,14 |
| 10. | Ремонт швов между стеновыми панелями (по заявкам жителей) | 1п.м. | 55,0 | 300,0 | 16 500,0 | V |  |  |  |  | 1,1 |
| 11. | Устройство обрамления электрошкафа | 1шт. | 1,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  |  |  |  | 0,73 |
| 12. | Установка дверного блока в у/у | 1шт. | 1,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 13. | Установить загрузочный люк м/провода | 1шт. | 1,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 14. | Утепление двери м/камеры | 1шт. | 1,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | V |  |  |  |  |  |
| 15. | Вывести воду для дворника |  |  |  | 3 500,0 | V |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления с изоляцией | 1м.п. | 144,0 | 1 200,0 | 17 2800,0 |  |  |  |  |  | 7,85 |
| 2. | Монтаж и наладка коммерческого узла учета тепловой энергии | 1узел | 1,0 | 280 000,0 | 280 000,0 |  |  |  |  |  | 12,82 |
| 3. | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 20,0 | 680,0 | 13 600,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 4. | Установить манометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 5. | Установить термометр в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | 1шт. | 1,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка светодиодных светильников в квартирных тамбурах, л/ летках | 1шт. | 20,0 | 2 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка светодиодного прожектора с ф/реле | 1шт. | 1,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 20 000,0 | V |  |  |  |  | 0,91 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия | 1м2 | 5,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |  | 0,27 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»______________________________________

Совет  МКД: кв.№________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№________________________________________________