ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Решение  и  утверждение  плана  текущего  ремонта  по результатам                 осеннего  осмотра   на  2016г.  многоквартирного  дома  по адресу,                                                                                                                                                                                     пр. Советской Армии,47

Общая площадь жилого дома                -  1819,7м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при  оплате 100%   -  135 167,3руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г. -    16 611,52 руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -         151778,82 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир. ст-ть (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда( монтаж электропр. в изолированные трубы, закрыть все распред. коробки, ремонт электрощитков, закрыть прибор отопления 2-ой эт. | 1п-д | 1,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | V |  |  |  |  | 5,95 |
| 2. | Смена оконных блоков (предмашинное отделение) | шт. | 2,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Ремонт теплового узла | м2 | 54,0 | 350,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 4. | Ремонт и окраска портала | м2 | 25,0 | 520,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Ремонт крыльца (обрамление, бетониров.) | шт. | 1,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 6. | Ремонт откосов в пред. маш. отделении | м2 | 4,5 | 1 200,0 | 5 400,0 |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 7. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 20,0 | 680,0 | 13 600,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
| 2. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 800,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометры в т/у | 1шт. | 3,0 | 1 150,0 | 3 450,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 5. | Установить грязевик на обратке в т/у | 1шт. | 1,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение подвала | шт. | 1,0 |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка светодиодных светильников в МОП | шт. | 20,0 | 2 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка светодиодного проектора с ф/реле | шт. | 1,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Освещение крыльца | 1шт. | 1,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | V |  |  |  |  |  |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 5 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»__________________  Русалеева Л.В.

Совет дома: кв. №27 ____________________ Хребтова Л.П.

________________________________________________

_________________________________________________